| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計基本条件 施工上の基本条件 関連機関との調整 資料の確認 地盤条件 地形条件 施工条件 | 1) ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。 2) 仮締め切り等の条件を確認したか。 1) 水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。 2) 工事時期は決定しているか。 3) 旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。 4) スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。 5）環境上特に配慮すべき事項があるか。 6）樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。 7) 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。 8）工期を制約する現場条件はあるか。 1) 他の河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。 3) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 4）関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。 1) 地質調査報告書があるか。 追加ボーリングは必要ないか。 軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。 (圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等) 2）測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 3) 用地境界が明確であるか。 1) 追加調査の必要性はないか。 1) 用地境界を確認したか。 2）施工ヤード、スペースは確認したか。 1) 施工上の制約条件を確認したか。 （スペース、交通条件、水の切廻し） 2) 工事時期を確認したか。 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現地踏査 設計図 数量計算 | 1) 環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握したか。 2）支障物件（地下埋設物、既設樋管との離れ等）の状況を把握した か。 1) 全体一般図に必要な項目を記載しているか。 （水位、地質条件等） 2) 使用材料は計算書と一致しているか 。 3) 水位等、設計条件が図面に明示されているか。 4) 図面が明瞭に描かれているか。 5) 各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合して いるか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。（有効数字、位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計基本条件 施工上の基本条件 関連機関との調整 資料の確認 地盤条件 地形条件 施工条件 現地踏査 資料の確認 設計図 | 1) 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか 2) 瀬替､水替時流量決定のための､水文資料等はあるか 1) 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか 1) 他の工作物管理者との調整は済んでいるか 2) 地権者及び地元等との調整は済んでいるか 3) 占用者との調整は済んでいるか 1) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか 2) 地質調査報告書は整理されているか 追加ボーリングは必要ないか 軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等） 3) 用排水路系統図は整理されているか 1) 追加調査の必要はないか。 1) 用地境界を確認したか。 1) 施工上の制約条件を確認したか。 （スペース、交通条件、水の切廻し） 2) 工事時期を確認したか。 1) 支障物件の状況を把握したか 1) 貸与資料の不足点、追加事項があるか 1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか （法線、築堤護岸、付属構造物等） 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量計算 | 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか 5) 解り易い注記が付いているか 6) 水位等設計条件が図面に明示されているか 7) 図面が明瞭に描かれているか （構造物と寸法線の使い分けがなされているか） 8) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 9) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され ているか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋 の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか 3) 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめ られているか 4) 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合している か |  |  |

（平面交差点、構造物を含む）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の留意点 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 貸与資料の確認 計画条件の確認 付帯施設の必要性 | 1) 施工上の留意点があるか。 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 （道路、河川、鉄道、公安委員会、等） 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 3) バス路線となるかどうか。 4) 水路管理者との協議は済んでいるか。 5) 地下占有企業者との調整が済んでいるか。 6) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 7) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になってい るか｡ 8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 9) 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっている か。 10)土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。 11)休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか。 1) 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。 2) 測量成果(平面、縦断、横断)があるか。 3) 埋設物台帳があるか。 1) 排水工の計画条件は確認しているか。 ①排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確になっている か。 ②水路管理者と協議してあるか。 1) 標識計画はあるか。 2) 照明・信号機(電気設備)は計画されているか。 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜平面交差点設計＞ 施工上の留意点 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 貸与資料の確認 計画条件の確認 用地条件 用地条件 数量計算 | 1) 施工上の留意点があるか。 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 （道路、河川、鉄道、公安委員会等） 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 3) バス路線となるかどうか。 4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 6) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になってい るか。 7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 2) 地質調査報告書があるか。 3) 埋設物調査資料があるか。 1) 用、排水工の計画は明確になっているか。 1) 用地上の巾杭表はあるか。 1) 用地巾杭表はあるか。 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。(有効数字、位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜構造物＞ 施工上の留意点 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 貸与資料の確認 設計図 | 1) 施工上の留意点があるか。 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 （道路、河川、鉄道、公安委員会等） 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 3) バス路線となるかどうか。 4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 6) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になってい るか。 7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 2) 地質調査報告書があるか。 3) 埋設物調査資料があるか。 1) 各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合して いるか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・その他 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。(有効数字、位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の基本条件 関連機関との調整 貸与資料の確認 現地踏査 地形条件 その他 | 1) 架設条件は決定しているか 2) 環境対策は決定しているか 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか 1) 河川管理者との調整は済んでいるか 2) 道路管理者との調整は済んでいるか（工事用道路含む） 3) 港湾管理者との調整は済んでいるか 4) 鉄道との調整は済んでいるか 5) 警察との調整は済んでいるか 6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか 7) 添架企業者との調整は済んでいるか 8) 公益企業者（埋設占用物件）との調整は済んでいるか 9) 漁業利権者との調整は済んでいるか 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか 2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか 3) 軟弱地盤の判定に必要な資料（側方移動、液状化、圧密沈下等） はあるか 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか 2) 支障物件の状況は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 1) 用地境界は確認したか 2) 施工ヤードスペースは確認したか 3) 資機材運搬路は確保できるか 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 反映されているか |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計図 数量計算 | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等） 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 4) 使用材料は明記されているか ・橋台背面盛土の設計φ等 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ れているか） ・壁厚 ・鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状寸法 ・使用材料 ・場所打ち杭の強度（設計基準強度と呼び強度） ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと められているか 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の基本条件 関連機関との調整 関連資料の確認 貸与資料の確認 設計図 | 1) 工事時期と工程が明確になっているか。 2) 標準的交通処理計画が明確になっているか。 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 鉄道管理者との調整は済んでいるか。 3) 高架橋管理者との調整は済んでいるか。 4) 道路管理者との調整は済んでいるか。 5) 地下施設（地下鉄、水路、横断地下道、危険物貯蔵タンクその他 大型施設等）との調整は済んでいるか 6) 溝内排水の流末処理に関する関連部所との調整はとれているか。 1) 地質調査報告書との整合はとれているか。また地質調査は設計目 的に対し十分な内容か。 2) 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、酸欠 空気等の調査）の調査は設計目的に対し十分な内容か。 1) 地質調査報告書はあるか。 2) 測量報告書（平面、縦断、横断等）はあるか。 3) その他 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるか。 1) 各設計図がお互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され ているか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋 の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量計算 | ・使用材料 ・その他 3) 構造物の施工性に問題はないか。 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。（工種分類、単位、有効数字、位取り、区分等） 2) 数量計算に用いた数値は､設計図面と一致しているか｡ |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の基本条件 関連機関との調整 貸与資料の確認 現地踏査 地形条件 その他 | 1) 架設条件は決定しているか 2) 環境対策は決定しているか 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか 1) 河川管理者との調整は済んでいるか 2) 道路管理者との調整は済んでいるか（工事用道路含む） 3) 港湾管理者との調整は済んでいるか 4) 鉄道との調整は済んでいるか 5) 警察との調整は済んでいるか 6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか 7) 添架企業者との調整は済んでいるか 8) 公益企業者（埋設占用物件、架空占用物件）との調整は済んでい るか 9) 漁業利権者との調整は済んでいるか 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか 2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか 3) 設計計算書等（下部工、隣接工区等含む）はあるか 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか 2) 支障物件の状況は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 1) 用地境界は確認したか 2) 施工ヤードスペースは確認したか 3) 資機材運搬路は確保できるか 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 反映されているか |  |  |

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計計算書 設計図 数量計算 | 1) 使用されている設計基準等は適切か 2) 設計基本条件は適切か （荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等） 3) 構造・線形条件は妥当か （橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等） 4) その他（標識、照明、高欄等の付属構造物等） 5) 新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか 1) 一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等） 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等） 4) 使用材料は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され ているか） 6) 下部工、隣接工区等との整合はとれているか 7) 設計図等に基づいた適正な施工が可能か （架設条件が設計図に反映されているか） 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と 整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと められているか 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか |  |  |