## メイン
v2022.0701
【概要】
（諸元）
■ 建物名称 | 熊本県庁（行政棟）本館庁舎 |  |  |  | 省エネ：地域区分
■ 建設地・地域区分 | 熊本市中央区水前寺6-18-1 |  |  |  | 6地域
■ 地域・地区 用途地域等 | ２種住居
■ 竣工時期、予定or竣工 | 2025-02-01 | ←西暦年/月 ・・・例「 2025/2 」等を入力 |  |  | 予定
■ 敷地面積 | 97700 | ㎡ | [7 empty] | 用途種別 | 用途名 | 含まれる用途 | [10 empty] | 用途種別 | 用途名 | 含まれる用途
■ 建築面積 | 10600 | ㎡ | [7 empty] | 非住宅１ | 事務所 | 事務所、庁舎、郵便局 など | [10 empty] | 非住宅１ | 事務所 | 事務所、庁舎、郵便局 など
■ 延床面積 | 106000 | ㎡ | うち、住宅部分の床面積⇒ | 0 | ㎡ | [5 empty] | 学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 など | [11 empty] | 学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 など
■ 建物用途 計画書（表面）と整合させる⇒ | 事務所 |  |  |  | 非住宅１ | [5 empty] | 工場 | 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場 、電算室など | [11 empty] | 工場 | 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場 、電算室など
■ 工事の種別 | 新築 |  |  |  | 用途種別：床面積の割合が最も多い用途で判断する↑ |  |  |  |  | 非住宅２ | 物販店 | 百貨店、マーケット など | [10 empty] | 非住宅２ | 物販店 | 百貨店、マーケット など
■ 階数 | 地上13階、地下2階 | [9 empty] | 飲食店 | 飲食店、食堂、喫茶店 など | [11 empty] | 飲食店 | 飲食店、食堂、喫茶店 など
■ 構造 | S・RC・木造以外 | [9 empty] | 集会所 | 公会堂、集会場、図書館、博物館、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設 など | [11 empty] | 集会所 | 公会堂、集会場、図書館、博物館、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設 など
（評価の実施） | [10 empty] | 病院 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど | [11 empty] | 病院 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど
■ 評価の実施日 | 2022-07-01 | ←西暦年/月/日 | [8 empty] | ホテル | ホテル、旅館など | [11 empty] | ホテル | ホテル、旅館など
■ 作成者 | 佐藤 | [8 empty] | 住宅 | 集合住宅 | 集合住宅 | [10 empty] | 住宅 | 集合住宅 | 集合住宅
■ 確認日 | 2022-07-01 | ←西暦年/月/日 ・・・第３者による評価結果の確認年月日 | [8 empty] | 住宅 | 戸建住宅など | [11 empty] | 住宅 | 戸建住宅など
■ 確認者 | 鈴木
☆準用元：エコまち法【低炭素建築物の認定基準】・・・定量的評価項目（必須項目） | [9 empty] | 外皮性能判定 |  | 5 |  | -10 | 13
■ 省エネルギー性能 | [5 empty] | レベル | 5 |  |  |  | 対象外 | レベル | 1～7地域 | a（傾き） | ｂ（切片）
● 外皮の熱性能 | ！注意：住宅部分が無い場合は、UA値とηA値の欄には数値や文字を入力しないでください。 | [9 empty] | 等級1 | 1 | 1.03 | 0 | 1
■ 年間熱負荷係数 | ― | MJ | （基準値） | ― | MJ | [5 empty] | 等級2 | 2 | 1 | -33.3333 | 35.3333
BPI （BPIm） | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  | 等級3 | 3 | 0.97 | -33.3333 | 35.3333
□ 外皮平均熱貫流率：UA値 |  | W/(㎡・K) | （基準値） |  | W/(㎡・K) | 0 |  | NULL |  |  | 等級4 | 4 | 0.9 | -14.2857 | 16.8571
□ 冷房期の平均日射熱取得率：ηA値 |  | W/(㎡・K) | （基準値） |  | W/(㎡・K) | 0 |  | NULL |  |  | 等級4を超える | 5 | 0.8 | -10 | 13
● 一次エネルギー消費量関連 | [5 empty] | 一次エネルギー性能判定 | [7 empty] | 外皮：熱貫通率 |  | 外皮：平均熱貫通率 |  | - | 1.67 | 1.54 | 0.87
（１）非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | [5 empty] | 該当基準 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 外皮基準 | 0.87 | 2.8 | UA |  | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4
■ 設計一次エネルギー消費量 | ― | GJ/年 | （基準値） | ― | GJ/年 | 非住宅１ | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 4地域 | 0.75 | - |  | 4地域 | - | 1.47 | 1.25 | 0.75
BEI （BEIm） | 0.5 |  |  |  |  | 非住宅２ | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |  | 5地域 | 0.87 | 3 |  | 5地域 | - | 1.67 | 1.54 | 0.87
（２）住宅又は複合建築物の住宅部分 | [5 empty] | 住宅 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |  | 6地域 | 0.87 | 2.8 |  | 6地域 | - | 1.67 | 1.54 | 0.87
■ 設計一次エネルギー消費量 | ― | GJ/年 | （基準値） | ― | GJ/年 |  | レベル１ | レベル２ | レベル３ | レベル４ | レベル５ |  | 7地域 | 0.87 | 2.7 |  | 7地域 | - | 2.35 | 1.81 | 0.87
BEI （BEIm） | ― | [16 empty] | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5
（３）建築物全体 | [5 empty] | 評価 | 最小 |  |  |  | 最大
■ 設計一次エネルギー消費量 | ― | GJ/年 | （基準値） | ― | GJ/年 | 0.5 | [9 empty] | 冷房期の平均日射熱貫流量 |  | - | - | 3.8 | 2.8
BEI （BEIm） | 0.5 | [14 empty] | ηA |  | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 4以上
☆準用元：エコまち法【低炭素建築物の認定基準】・・・選択的項目 | [16 empty] | 4地域 | - | - | - | -
◎ 低炭素化に資する措置 | ⇒要件：２つ以上の項目に該当する ・・・左側のチェックボックスをクリック | [15 empty] | 5地域 | - | - | 4 | 3
[8 empty] | 4 | 4
①：節水に資する機器を設置している ・・・例：節水に資する衛生器具や水栓 など | [5 empty] | TRUE |  | レベル | 適合項目数 | [7 empty] | 6地域 | - | - | 3.8 | 2.8
[8 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 7地域 | - | - | 4 | 2.7
②：雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置している | [5 empty] | FALSE |  | 2 | 2 | [8 empty] | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5
[8 empty] | 3 | 3
③：HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）又はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を設置している | [5 empty] | TRUE |  | 4 | 4
[8 empty] | 5 | 5以上
④：太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置している | [5 empty] | TRUE
⑤：一定のヒートアイランド対策を講じている ・・・例：緑地、水面、緑化 など | [5 empty] | TRUE
⑥：住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている | [5 empty] | FALSE
⑦：木造住宅若しくは、木造建築物である | [5 empty] | FALSE
⑧：高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している | [5 empty] | FALSE
【バージョン、主な更新内容など】
◆v2017.0401 | 新規作成
◆v2022.0701 | 体裁（チェックボックスの位置補正、ほか）、文言（例：気候区分⇒地域区分）、各種ＵＩ改善
（低炭素化：措置の並びを国交省資料と整合化、ほか）など
【物件の建設地：所管行政庁ごとの提出先】
熊本市・八代市・天草市「以外」：熊本県庁の建築課 096-333-2534
熊本市内：熊本市役所の建築指導課（建築審査室） 096-328-2516
八代市内：八代市役所の建築指導課 天草市内：天草市役所の建築課
【大まかな作業の流れ】
①各シートに記載の要領で情報を入力／選択 など
・水色セル欄：文字や数値を入力、またはメニューから選択
※なお、外観シートにおけるデータ貼り付け、または
係数シートにおけるラジオボタン選択 などがありますので、適宜ご対応ください
②シート名に「 🅟 」が付いているシートを
１ファイルのＰＤＦとして保存のうえ、元データと共に提出
⇒当該ＰＤＦは、環境配慮計画に際しての評価概要として、所管行政庁
（熊本県 or 熊本市 or 八代市 or 天草市）のＨＰに掲載
熊本県 建築物環境配慮制度
熊本県独自の評価ツール：メインシート

## 外観
（外観イメージのデータ貼付用） ※本シートは、保護解除されています。
■【性能表示】シート、【結果】シートの「外観」欄に表示する 外観イメージ（立面図・パース・模型写真など）のデータを上の枠に貼り付けてください。 （適宜サイズを調整のうえ、枠サイズに合わせてください。） ※データは、【挿入】－【図】－【ファイルから】 という手順で貼り付けできます。

## 🅟評価結果
v2022.0701
■ 建物概要
建物名称 |  |  | 熊本県庁（行政棟）本館庁舎 | [5 empty] | 建物用途 | 事務所
建設地 |  |  | 熊本市中央区水前寺6-18-1 | [5 empty] | 工事種別 | 新築
用途地域等 |  |  | ２種住居 | [5 empty] | 階数 | 地上13階、地下2階
省エネ：地域区分 |  |  | 6地域 | [5 empty] | 構造 | S・RC・木造以外
竣工時期 |  |  | 2025-02-01 |  | 予定 |  |  |  | 評価の実施日 | 2022-07-01
敷地面積 |  |  |  | 97700 | ㎡ |  |  |  | 作成者 | 佐藤
建築面積 |  |  |  | 10600 | ㎡ |  |  |  | 確認日 | 2022-07-01
延床面積 |  |  |  | 106000 | ㎡ |  |  |  | 確認者 | 鈴木
■ 外観 | [7 empty] | ■ 評価グラフ |  |  | 評価ランク
[11 empty] | S |  | 外皮 | 5 |  | 5
|  | 外観図の貼り付けは、 | [10 empty] | 一次エネ | 5
|  | 【外観図】シートへ貼り付けしてください。 | [10 empty] | 低炭素 | 4
| ● 外皮の熱性能 | [6 empty] | ⇒BPI （BPIm） など
[6 empty] | 設計値／基準値 | [6 empty] | BPI | 0.75
|  |  | 建築物全体 |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0
|  |  | 結果 | [9 empty] | 1
5
■住宅部分
[6 empty] | 設計値/基準値 | [6 empty] | 外皮 | - |  | 標準入力法による
|  |  | 外皮平均熱貫通率 |  |  | ② | - | [5 empty] | 一次 | - |  | 標準入力法による
|  |  | 日射熱取得量 |  |  | ③ | - | [5 empty] | 低炭素 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 結果 | [10 empty] | #DIV/0!
| ● 一次エネルギー消費量関連 | [6 empty] | ⇒BEI （BEIm）
0.5
[6 empty] | 設計値／基準値 | [6 empty] | BEI | 0.5 | ―
|  |  | （１）非住宅 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 0.5
|  |  | （２）住宅 |  |  | ― | [6 empty] | 1
|  |  | （３）建築物全体 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 5
結果
| ◎ 低炭素化に資する措置 | [6 empty] | ⇒２項目以上を達成
| ◎ | ①：節水に資する機器を設置 | [11 empty] | TRUE | 4
| - | ②：雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置 | [11 empty] | FALSE
| ◎ | ③：HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）又はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を設置 | [11 empty] | TRUE
| ◎ | ④：太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置 | [11 empty] | TRUE
| ◎ | ⑤：一定のヒートアイランド対策 | [11 empty] | TRUE
| - | ⑥：住宅の劣化の軽減に資する措置 | [11 empty] | FALSE
| - | ⑦：木造住宅若しくは、木造建築物 | [11 empty] | FALSE
| - | ⑧：高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用 | [11 empty] | FALSE
熊本県 建築物環境配慮制度
熊本県独自の評価ツール：評価結果

## 🅟低炭素化に資する措置
☆準用元：エコまち法【低炭素建築物の認定基準】・・・選択的項目
◎ 低炭素化に資する措置 |  |  | 熊本県庁（行政棟）本館庁舎
印刷：モノクロ 設定済み | ・適宜、箇条書き等で記入してください。
・キーボード操作：改行の際は【Alt】キー＆【Enter】キーで次の行に進みます。
選択的項目 | 【該当】 | 計画上の配慮事項
①：節水に資する機器 | ⇒⇒ | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 （以下、箇条書きによる記入例です） ・設置する水栓（節水コマ内蔵水栓、自動水栓、ほか）について、半数以上の割合で エコマーク認定を取得した製品（または同等以上の性能を有する製品）を採用する |  | TRUE
②：雨水、井戸水又は雑排水 利用のための設備 |  | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 |  | FALSE
③：HEMS 又は BEMS | ⇒⇒ | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 （以下、箇条書きによる記入例です） ・BEMSを採用する ⇒図面E－○○（電気系統図）、図面M－○○（空調系統図）などを参照 |  | TRUE
④：太陽光等による発電設備 及びそれと連系した蓄電池 | ⇒⇒ | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 （以下、箇条書きによる記入例です） ・屋上スペースに太陽光発電設備（モジュール・パワコンほか）を設置する。 また、○○スペースに当該発電設備と連系した蓄電池を設置する。 ⇒図面E－○○（電気系統図）、図面E－○○（電気設備：○階平面図）などを参照 |  | TRUE
⑤：一定のヒートアイランド対策 | ⇒⇒ | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 （以下、箇条書きによる記入例です） ・緑地スペースを計画し、敷地面積の１０％以上の緑地面積を確保する ⇒図面Ｇ－○○（外構図：敷地全体） などを参照 |  | TRUE
⑥：住宅の劣化の軽減 |  | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 |  | FALSE
⑦：木造住宅若しくは、 木造建築物 |  | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 |  | FALSE
⑧：高炉セメント又は フライアッシュセメントを 構造耐力上主要な部分に使用 |  | 注） 【該当】欄が「 ⇒⇒ 」の場合は、必ず記入 |  | FALSE
その他 | 注） 上記以外の低炭素化に資する措置があれば、ここに記載してください。 ※ほか、敷地内の他の建築物との関係性（例：既存の○○棟とは完全に別棟扱い）や 各種諸元など、明記しておきたい情報があれば、必要に応じてこの欄に記載してください。