## 入力フォーム
熊本県 建築物環境配慮制度 熊本県独自の評価ツール 入力シート
v2025.0401
１）概要入力
① 建物概要
■ 建物名称 | 熊本県庁（行政棟）本館庁舎 |  |  |  | ■省エネ：地域区分
■ 建設地 | 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1 |  |  |  | 6地域
■ 地域・地区 | ２種中高層
■ 竣工年 (予定/竣工) | 2017-12-01 | 西暦年/月 |  |  | 予定
■ 敷地面積 | 10000 | ㎡ |  |  |  |  | 気候区分 | 用途種別 |  | 用途種別 | 用途名 | 含まれる用途 | [10 empty] | 用途種別 | 用途名 | 含まれる用途
■ 建築面積 | 1000 | ㎡ |  |  |  |  | 4地域 | 非住宅１ |  | 非住宅１ | 事務所 | 事務所、庁舎、郵便局 など | [10 empty] | 非住宅１ | 事務所 | 事務所、庁舎、郵便局 など
■ 延床面積 | 1000 | ㎡ | (住宅用途の床面積) | 0 | ㎡ |  | 5地域 | 非住宅２ |  |  | 学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 など | [11 empty] | 学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 など
■ 建物用途名・用途種別 | 事務所 |  |  |  | 非住宅１ |  | 6地域 | 住宅 |  |  | 工場 | 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場 、電算室など | [11 empty] | 工場 | 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場 、電算室など
■ 階数 | 地上13階、地下1階 | [5 empty] | 7地域 |  |  | 非住宅２ | 物販店 | 百貨店、マーケット など | [10 empty] | 非住宅２ | 物販店 | 百貨店、マーケット など
■ 構造 | S造一部RC造 | [9 empty] | 飲食店 | 飲食店、食堂、喫茶店 など | [11 empty] | 飲食店 | 飲食店、食堂、喫茶店 など
■工事種別 | 新築 | [9 empty] | 集会所 | 公会堂、集会場、図書館、博物館、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設 など | [11 empty] | 集会所 | 公会堂、集会場、図書館、博物館、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設 など
② 評価の実施 | [10 empty] | 病院 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど | [11 empty] | 病院 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど
■ 評価の実施日 | 2017-04-10 | 西暦年/月 | [8 empty] | ホテル | ホテル、旅館など | [11 empty] | ホテル | ホテル、旅館など
■ 作成者 | 鈴木 | [8 empty] | 住宅 | 集合住宅 | 集合住宅 | [10 empty] | 住宅 | 集合住宅 | 集合住宅
■ 確認日 | 2017-04-11 | 西暦年/月 | [8 empty] | 住宅 | 戸建住宅など | [11 empty] | 住宅 | 戸建住宅など
■ 確認者 | 佐藤
２） エネルギー消費性能入力 | [9 empty] | 外皮性能判定 |  | 5 |  | -10 | 13 | [9 empty] | 用途地域
[6 empty] | レベル | 5 |  |  |  | 対象外 | レベル | 1～7地域 | a（傾き） | ｂ（切片） | [9 empty] | 都計外（準都計外）
① 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項 | [10 empty] | 等級1 | 1 | 1.03 | 0 | 1 | [9 empty] | 準都市計画区域
■ 年間熱負荷係数 |  | MJ | （基準値） |  | MJ | [5 empty] | 等級2 | 2 | 1 | -33.3333 | 35.3333 | [9 empty] | 区域区分非設定都市計画区域
BPI（設計値/基準値) | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  | 等級3 | 3 | 0.97 | -33.3333 | 35.3333 | [9 empty] | 市街化調整区域
■ 外皮平均熱貫流率 |  | W/(㎡・K) | （基準値） |  | W/(㎡・K) | 0 |  | NULL |  |  | 等級4 | 4 | 0.9 | -14.2857 | 16.8571 | [9 empty] | １種低層
■ 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | （基準値） |  |  | 0 |  | NULL |  |  | 等級4を超える | 5 | 0.8 | -10 | 13 | [9 empty] | ２種低層
② 一次エネルギー消費量に関する事項 | [5 empty] | 一次エネルギー性能判定 | [7 empty] | 外皮熱貫通率 |  | 平均熱貫通率 |  | - | 1.67 | 1.54 | 0.87 |  |  |  | １種中高層
(1)非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | [5 empty] | 該当基準 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 外皮基準 | 0.87 | 2.8 | UA |  | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 |  |  |  | ２種中高層
■ 設計一次エネルギー消費量 | 75 | GJ/年 | （基準値） | 100 | GJ/年 | 非住宅１ | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 4地域 | 0.75 | - |  | 4地域 | - | 1.47 | 1.25 | 0.75 |  |  |  | １種住居
BEI（設計値/基準値) | [5 empty] | 非住宅２ | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |  | 5地域 | 0.87 | 3 |  | 5地域 | - | 1.67 | 1.54 | 0.87 |  |  |  | ２種住居
(2)住宅又は複合建築物の住宅部分 | [5 empty] | 住宅 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |  | 6地域 | 0.87 | 2.8 |  | 6地域 | - | 1.67 | 1.54 | 0.87 |  |  |  | 準住居
■ 設計一次エネルギー消費量 |  | GJ/年 | （基準値） |  | GJ/年 |  | レベル１ | レベル２ | レベル３ | レベル４ | レベル５ |  | 7地域 | 0.87 | 2.7 |  | 7地域 | - | 2.35 | 1.81 | 0.87 |  |  |  | 近隣商業
BEI（設計値/基準値) | [17 empty] | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |  |  | 商業
(3)建築物全体 | [5 empty] | 評価 | 最小 |  |  |  | 最大 | [13 empty] | 準工業
■ 設計一次エネルギー消費量 | 75 | GJ/年 | （基準値） | 100 | GJ/年 | 0 | [9 empty] | 冷房期の平均日射熱貫流量 |  | - | - | 3.8 | 2.8 |  |  |  | 工業
BEI（設計値/基準値) | [15 empty] | ηA |  | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 4以上 |  |  | 工業専用
３) 低炭素化に資する配慮事項（詳細については別シート「低炭素化に関する配慮事項」に記載下さい。） | [16 empty] | 4地域 | - | - | - | - |  |  |  | ２用途以上
[8 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 5地域 | - | - | 4 | 3
① 節水に資する機器を設置している。 | [5 empty] | TRUE |  | レベル | 適合項目数 | [7 empty] | 6地域 | - | - | 3.8 | 2.8
[8 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 7地域 | - | - | 4 | 2.7
② 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置している。 | [5 empty] | FALSE |  | 2 | 2 | [8 empty] | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5
[8 empty] | 3 | 3
③ HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）又はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を設置している。 | [5 empty] | FALSE |  | 4 | 4
[8 empty] | 5 | 5以上
④ 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置している。 | [5 empty] | FALSE
⑤ 一定のヒートアイランド対策を講じている。 | [5 empty] | TRUE
⑥ 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。 | [5 empty] | FALSE
⑦ 木造住宅若しくは、木造建築物である。 | [5 empty] | FALSE
⑧ 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。 | [5 empty] | FALSE

## 外観図
【外観図】シート（外観図貼付用） ※本シートは、保護解除されています。
※【結果】シートの「外観」に表示する外観図（パースや写真を含む。）のデータを上の枠内に貼り付けてください。 ※貼り付けた外観図が、枠の大きさと合わない場合は、図を伸縮して、枠サイズに合わせてください。 ※外観図は、【挿入】－【図】－【ファイルから】により、貼り付けできます。

## 【公表シート】評価結果
熊本県 建築物環境配慮制度 熊本県独自の評価ツール 評価結果
■ 建物概要
建物名称 |  |  | 熊本県庁（行政棟）本館庁舎 | [5 empty] | 階数 | 地上13階、地下1階
建設地 |  |  | 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1 | [5 empty] | 構造 | S造一部RC造
用途地域 |  |  | ２種中高層 | [5 empty] | 建物用途 | 事務所
気候区分 |  |  | 6地域 | [6 empty] | 非住宅１
竣工年 |  |  | 2017-12-01 |  | 予定 |  |  |  | 評価の実施日 | 2017-04-10
敷地面積 |  |  |  | 10000 | ㎡ |  |  |  | 作成者 | 鈴木
建築面積 |  |  |  | 1000 | ㎡ |  |  |  | 確認日 | 2017-04-11
延床面積 |  |  |  | 1000 | ㎡ |  |  |  | 確認者 | 佐藤
■ 外観 | [7 empty] | ■ 評価グラフ |  |  | 評価ランク
[11 empty] | A | 外皮 | 5 |  | 4
|  | 外観図の貼り付けは、 | [9 empty] | 一次エネ | 5
|  | 【外観図】シートへ貼り付けしてください。 | [9 empty] | 低炭素 | 2
１ 外皮性能
[6 empty] | 設計値/基準値 | [5 empty] | BPI値 | 0.75
|  |  | 建築物全体 |  |  | 0.75 | [5 empty] | 0
|  |  | 結果 | [8 empty] | 1
5
■住戸部分
[6 empty] | 設計値/基準値 | [5 empty] | 外皮 | - |  | 標準入力法による
|  |  | 外皮平均熱貫通率 |  |  | ② | - |  |  |  |  | 一次 | - |  | 標準入力法による
|  |  | 日射熱取得量 |  |  | ③ | - |  |  |  |  | 低炭素 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 結果 | [9 empty] | #DIV/0!
２ 一次エネルギー消費量
0
[6 empty] | BEI値（設計値/基準値） | [5 empty] | BEI値 | 0 | 0
|  |  | 非住宅 |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 住宅部 |  |  | - | [5 empty] | 1
|  |  | 建築物全体 |  |  | - | [5 empty] | 5
結果
３ 低炭素化に関する配慮事項
| ◎ | ① 節水に資する機器を設置。 | [10 empty] | TRUE | 2
| - | ② 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置。 | [10 empty] | FALSE
| - | ③ HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）又はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を設置。 | [10 empty] | FALSE
| - | ④ 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置。 | [10 empty] | FALSE
| ◎ | ⑤ 一定のヒートアイランド対策を講じている。 | [10 empty] | TRUE
| - | ⑥ 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。 | [10 empty] | FALSE
| - | ⑦ 木造住宅若しくは、木造建築物。 | [7 empty] | 達成 （２項目以上） |  |  | FALSE
| - | ⑧ 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用。 | [10 empty] | FALSE

## 【公表シート】低炭素化に関する配慮事項
■ 低炭素化に関する配慮事項 |  |  | 【建物名称】 | 熊本県庁（行政棟）本館庁舎
評価項目 | 対応状況 | 計画上の配慮事項
節水に資する機器 | 適合 |  |  |  | TRUE
雨水・井水・雑排水利用設備 |  |  |  |  | FALSE
HEMS・BEMS （エネルギーマネジメントシステム） |  |  |  |  | FALSE
太陽光等による発電設備 及びそれと連携した蓄電池 |  |  |  |  | FALSE
ヒートアイランド対策 | 適合 |  |  |  | TRUE
住宅の劣化低減 |  |  |  |  | FALSE
木造住宅若しくは、 木造建築物 |  |  |  |  | FALSE
高炉セメント等の利用 |  |  |  |  | FALSE
その他説明事項